1.ab间的等效电阻为      。

【参考答案】将原电路等效为

所以：

Rab=(4//4)+(10//10)//4=2811Ω

- 如图所示电路中流过电阻R的电流I为      。

- 【参考答案】将电路等效变换，之后选取解图所示回路列写回路电流方程：

- (3+1)I1−I2−I3=−9

- I2=3

- −I1+(1+2)I2+(1+2+4)I3=6ki

- 补充以下方程：

- i=I1

- 解得：

- I1=−177mA, I3=−267mA

- I=−I3=267mA

- 注：注意本题中电阻的单位是kΩ ，方程中电流的单位是mA。

- 电路中的电流I为      。

【参考答案】

解：① 8A 电流源单独作用时，将电路等效变换为解图中所示电路：

由 KCL、KVL 得：

4×I′+2I′4+2I′+2I′=32

则：

I′=3.2 A

② 16A 的电流源单独作用时，电路如解图所示：

由节点电压法得：

14+14+12U=−16−2I′′4

U=2I′′

解得：

U=−12.8 V I′′=−6.4 A

由叠加定理，可得：

I=I′+I′′=−3.2 A

- 已知Us=2√2cos(0.5t+120°)V，当负载Z为      时，负载可获得最大功率，为      。

- 【参考答案】

- 解：采用戴维南定理求解。

- ① 求开路电压：

- UOC=−0.5I1+I1×[2‖(−j2)]=[0.5−j]I1

- I1=2∠120∘−j+[2‖(−j2)]

- 联立可以解得：

- UOC=1∠120∘V

- ② 求短路电流：

- −jI1+0.5I1=2∠120∘

- ISC=I1−0.5I12‖(−j2)

- 联立可以解得：

- ISC=2∠165∘A

- 综上可得：

- Zeq=UOCISC=(0.5−j0.5)Ω

- 故当ZL=Zeq∗=0.5+j0.5Ω时获得最大功率为：

- Pmax=UOC24Req=0.5 W

5.图中输入阻抗为      。

7.【参考答案】

解：去耦等效后电路如解图所示：

Zeq=j15+(j15)×(25+j10)(j15)+(25+j10)−j20=4.5+j5.5 Ω

- 6.图为RLC串联电路中电流I随频率变化的特性曲线。已知该电路中电阻R=1Ω，则电路中电感的值为      ，电容的值为      。

- 【参考答案】

- 解：由图可知，RLC串联谐振的角频率为：

- ω0=100 rad/s

- 通频带：

- ω2−ω1=101−99=2 rad/s

- 品质因数：

- Q=ω0ω2−ω1=1002=50

- 由Q=ω0LR=1ω0CR可得：

- L=QRω0=0.5H, C=1ω0RQ=2×10−4F

7.列写所示电路的节点电压方程。

【参考答案】

解：选取节点如解图所示：

列节点电压方程，则有：

1R1+1R2Un1−1R2Un2=Us1R1+2i1−ix

−1R2Un1+1R2Un2=Is+ix

补充以下方程：

Un1−Un2=Us2

i1=Us1−Un1R1

注：与电流源串联的电阻不要出现在节点电压方程中。与电压源并联的既可以以不出现，区别在于不考虑这个电阻时实际上是一个等效过程，通过这种压源的电流不一样而已

8.N仅由电阻组成，对不同的输入Us以及不同的R1、R2进行了测量，得出以下数据R1=R2=2Ω，Us=8V时，I1=2A，U2=2V；R1=1.4Ω，R2=0.8Ω，Us‘=9V时，I1’=3A，求电压U2‘的值。

【参考答案】

解：因为N为仅由电阻组成的网络，由特勒根定理得：

U1(−I1)+U2I2=U1(−I1)+U2I2

代入数据得：

(8−2×2)×(−3)+2×U20.8=(9−1.4×3)×(−2)+U2×1

解得：

U2=1.6 V

9.电路如题图8.5所示，已知R1=5Ω,R2=10Ω,L=0.05H,C=1000μF,UC=20∠0∘V ；

功率表的读数为80W。

（1）求交流电流表的读数：

（2）求IC，ω,Us；

（3）求电源发出的无功功率Q。

【参考答案】

解：（1）标记各支路变量如图所示：

功率表读数：

P=PR2+PR1=Uc2R2+I12R1=20210+5I12=80W⇒I1=22A=2.83A

即交流电流表的读数为2.83A。

（2）因为：Uc=20∠0∘V。

所以：

Ic=Ic∠90∘A, I2=UcR2=20∠0∘10=2∠0∘A

又：

I1=I2+Ic。

则：

I12=I22+Ic2⇒(22)2=22+Ic2⇒Ic=2A

即：

Ic=2∠90∘A, I1=I2+Ic=2∠0∘+2∠90∘=22∠45∘A

故：

1ωC=UcIc=202=10⇒ω=110C=110×1000×10−6=100rad/s

所以：

Us=(R1+jωL)I1+Uc=(5+j100×0.05)×22∠45∘+20∠0∘=202∠45∘V

(3) 电源发出的无功功率 Q 为：

Q=UsI1sin(φUs−φI1)=202×22×sin(45∘−45∘)=0Var

或者：

Q=ImUsI1∗=Im202∠45∘×22∠−45∘=0Var

或者：

Q=I12⋅ωL−Ic2⋅1ωC=(22)2×5−22×10=0Var

10.（1）若ZL的实部和虚部均可变化，求其为多大时可获得最大功率？

（2）若ZL的阻抗角保持为45∘不变，其幅值为多大时可获得最大功率？

（3）若ZL的模保持ZL=2Ω不变，其阻抗角为多大时可获得最大功率？

【参考答案】

解：(1)ZL的实部和虚部均可变化，则共轭匹配时，ZL有最大功率。即ZL=1−j时，最大功率为：

Pmax=124×1=14 W

(2) 设ZL=|ZL|∠45∘ ，则：

IL=1∠0∘1+j+ZL∠45∘=1∠0∘1+ZLcos∠45∘+j1+ZLsin∠45∘PL=IL2⋅ZL⋅cos45∘=12⋅ZL⋅11+ZLcos45∘2+1+ZLsin45∘2=ZL2ZL2+4ZL+22=12ZL+22ZL+4⩽122ZL×22ZL+4

当且仅当 2|ZL|=22|ZL|，即 |ZL|=2 Ω 时，取等号。

此时最大功率为：

Pmax=122|ZL|×22|ZL|+4=18 W

(3) 设 ZL=2∠φ，则有：

IL=1∠0∘1+j+2∠φ=1∠0∘1+2cosφ+j1+2sinφPL=IL2⋅ZL⋅cosφ=11+2cosφ2+1+2sinφ2×2cosφ=2cosφ4+22cosφ+sinφ=cosφ22+2cosφ+sinφ

令：

dPLdφ=−sinφ⋅[22+2(cosφ+sinφ)]−cosφ⋅2⋅(−sinφ+cosφ)[22+2(cosφ+sinφ)]2=0

可解得：

sinφ=−22⇒φ=−45∘

即 ZL=2∠−45∘=1−jΩ时有最大功率，代入可得：

Pmax=14 W

11.在如图所示三相电路中，已知R=6Ω，Z=1+j4Ω，R1=10Ω，线电压为380V，求三相电源发出的总功率。

【参考答案】

解：电源发出的总即为负载消耗功率之和。单项负载 R_{1} 消耗的功率为：

PZ1=Ul2R1=380210=14440 W

将△形负载 R 变换为 Y 形如解图

则：

Z′=Z+13R=3+j4Ω，I1=UAZ′=220∠0∘3+j4=44∠−53.13∘∼A

线路阻抗和三角形负载吸收的总功率：

PZ′=3×I12×3=17424W

三相电源发出的总功率为：

P=PZ1+PZ′=31864W

- 一线圈为电感材质，接到8V的直流电压源上时，流经它的电流为2A；而接到电压有效值为10V的正弦电源上时，电流为2A；接到有效值为50V的非正弦周期电源时，电流有效值为9A。已知该非正弦电源只含基波和3次谐波，且周期与上述的正弦电源周期相等，求电源电压各谐波分量的有效值。

- 【参考答案】

- 解：由题意，设线圈为 RL 串联电路。

- 8V 的直流电压源上，流经的电流为 2A，故线圈的电阻为：

- R=82=4 Ω

- 换正弦电源时有：

- I=1042+(ωL)2=2 A

- 可得：

- ωL=3 Ω

- 设非正弦电源为u(t)=2U1sin(ωt+φ1)+2U3sin(3ωt+φ3)

- 由题意知

- U=U12+U32=50I=I12+I32=U1242+32+U3242+92=9

- 解得：

- U1=43.13 V, U3=25.30 V